Смена розлива ГВС

- Советская, 35 –          трубы полипропилен О 63  -  140 м

тройник О 63-О 63-О 32       -  24 шт

- Советская, 19 -           трубы полипропилен О 63  -    35 м

тройник О 63-О 63-О 32       -     9 шт

- Гагарина, 18   -           трубы полипропилен О63  -     20 м

тройник О63-О63-О32       -       5 шт

- Сибирская, 23 -          трубы полипропилен О63  -     20 м

тройник О63-О63-О32       -         4 шт

- Кр. гвард-ская, 161 - трубы полипропилен О63  -    35 м

тройник О63-О63-О32       -       6  шт

ИТОГО:                    трубы                                            -  250 м

Тройник                                      -   48 шт