Установка вентилей стояков отопления

| Адрес | Вентиль | Резьба |
| --- | --- | --- |
|  | Ø15 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø15 | Ø20 | Ø25 | Ø32 |
| 30 лет ВЛКСМ, 2 | 150 | 150 |  |  | 150 | 300 |  |  |
| Гагарина, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина, 14А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина, 16А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина, 18 | 200 | 200 |  |  | 200 | 400 |  |  |
| Гагарина, 22 | 184 | 10 |  |  | 368 | 15 |  |  |
| Гагарина, 24 | 104 | 104 |  |  | 104 | 208 |  |  |
| Гагарина, 26 | 104 | 104 |  |  | 104 | 208 |  |  |
| Гагарина, 28 | 77 | 97 |  |  | 77 | 194 |  |  |
| Гагарина, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина, 3А | 20 | 20 |  |  | 20 | 40 |  |  |
| Гагарина, 3Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина, 3в | 48 | 48 |  |  | 48 | 96 |  |  |
| Гагарина, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина, 32А | 56 | 48 |  |  | 56 | 96 |  |  |
| Гагарина, 40 | 200 | --- |  |  | 400 | --- |  |  |
| Денисова, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денисова, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денисова, 36 | 72 | 72 |  |  | 72 | 144 |  |  |
| Денисова, 36А | 56 | 56 |  |  | 56 | 112 |  |  |
| Денисова, 38 | 72 | 72 |  |  | 72 | 144 |  |  |
| Денисова, 9 | 26 | 56 |  |  | 26 | 112 |  |  |
| Карташова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карташова, 39 | 70 | 71 |  |  | 70 | 142 |  |  |
| Карташова, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карташова, 42 | 60 | 60 |  |  | 60 | 120 |  |  |
| Карташова, 44 | 42 | 42 |  |  | 42 | 84 |  |  |
| Красногвардейская, 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красногвардейская, 151А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красногвардейская, 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красногвардейская, 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая, 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Селивановской, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Селивановской, 49 | 82 | 82 |  |  | 82 | 164 |  |  |
| Селивановской, 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирская, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирская, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирская, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирская, 23 | 60 | 60 |  |  | 60 | 120 |  |  |
| Советская, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская, 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская, 135 | 50 | 48 |  |  | 50 | 96 |  |  |
| Советская, 137 | 50 | 48 |  |  | 50 | 96 |  |  |
| Фрунзе, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чурикова, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина, 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрьская, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрьская, 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрьская, 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |